Запрос котировок

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета

«15» декабря 2010 года

- Заказчик: Администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области

Юридический  (почтовый) адрес: 462740, Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Советская, 14

Адрес электронной почты: administrac111@mail.ru

Ф.И.О., должность руководителя: Болтенков Александр Николаевич – глава  администрации Светлинского поссовета Светлинского района Оренбургской области

Контактное лицо, телефон: Лещева Наталья Олеговна, Шемякин Николай Александрович, (35366) 2-10-64, 2-10-63 (факс)

- Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: расширение системы газораспределения для жилого дома №31 по ул.Советской, согласно сметного расчета (прилагается к запросу котировок).

- Место выполнения работ: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый

- Срок выполнения работ: до 20.04.2011 года

- Максимальная цена муниципального контракта: 435 296,34 рублей (четыреста тридцать пять тысяч двести девяносто шесть рублей 34 копейки).

Цена включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. цена является конечной

- Порядок оплаты выполненных работ: предоплата 30%, оставшиеся 70% в течение 5 банковских дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

Форма оплаты: безналичный расчет.

- Источник финансирования:  бюджет  муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области

- Место подачи котировочных заявок: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Советская, 14, администрация Светлинского поссовета, факс 8 /35366/2-10-63 в срок до 17.00 часов 24.12.2010 года (время местное)

- Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;  наличие допуска СРО по данному виду работ.

- Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на  сайте www.svetlyiadmin.ucoz.ru   протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем  через 20 дней со дня подписания  указанного протокола

- Котировочная заявка оформляется на бумажном носителе, электронная форма подачи заявки не предусмотрена.

Участником размещения заказа может быть представлена только одна котировочная заявка.

Уведомляем Вас, что при равенстве  цен  и  других  условий  котировочных   заявок  предпочтение отдается котировочной заявке, поступившей раньше.

Уведомляем Вас, что  направление  Заказчиком  запроса  котировки   цен и  представление  участником размещения заказа котировки  цен  не  накладывает  на  стороны  никаких дополнительных обязательств.

Заявку представить по указанной форме (прилагается).

Котировочные заявки, полученные после установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

Глава администрации                                                                                                      А.Н.Болтенков

Приложение

к запросу котировок

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета

| Сметный расчет на расширение системы газораспределения для жилого дома №31 по ул.Советской |
| --- |
| Сметная стоимость 435 296,34 | руб. |
| Номер | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  | коли-чество | цена за единицу, руб | стоимость, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2.1.8 | Сварка стыка диаметром до 50мм |  | стык | 20 | 387,00 | 7 740,00 |
| 2 | 2.1.8.1 | Сварка стыка диаметром 51 - 100мм |  | стык | 104 | 505,00 | 52 520,00 |
| 3 | 2.2.1 | Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром до 100 мм |  | м | 2 | 221,00 | 442,00 |
| 4 | 2.2.1.1 | Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром 101 -200мм |  | м | 4,5 | 252,00 | 1 134,00 |
| 5 | 2.2.2 | Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром до 40 мм |  | м | 40 | 142,00 | 5 680,00 |
| 6 | 2.2.2.1 | Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром 50 -100 мм |  | м | 225 | 174,00 | 39 150,00 |
| 7 | 2.2.2.2 | Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром 101 -200 мм |  | м | 2 | 205,00 | 410,00 |
| 8 | 2.2.5 | Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром до 50 мм |  | компл. из 2х фланцев | 1 | 947,00 | 947,00 |
| 9 | 2.2.5.1 | Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром 51 - 100 мм |  | компл. из 2х фланцев | 1 | 1 499,00 | 1 499,00 |
| 10 | 2.2.12 | Установка стальных задвижек диаметром 50 мм |  | задвижка | 2 | 683,00 | 1 366,00 |
| 11 | 2.2.12.1 | Установка стальных задвижек диаметром 80мм, 100 мм |  | задвижка | 1 | 1 057,00 | 1 057,00 |
| 12 | 2.2.15 | Устройство контрольного проводника на газопроводе |  | проводник | 2 | 1 972,00 | 3 944,00 |
| 13 | 2.2.19 | Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром до 100 мм |  | м | 2 | 624,00 | 1 248,00 |
| 14 | 2.2.20 | Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом диаметром до 200 мм |  | 10м. | 26,1 | 197,00 | 5 141,70 |
| 15 | 2.2.21 | Заполнение системы газопровода воздухом для проведения t пневматических испытаний диаметром до 50 мм |  | 10м. | 3,2 | 139,00 | 444,80 |
| 16 | 2.2.21.1 | Заполнение системы газопровода воздухом для проведения t пневматических испытаний диаметром 51 -100 мм |  | 10м. | 22,7 | 173,00 | 3 927,10 |
| 17 | 2.2.21.2 | Заполнение системы газопровода воздухом для проведения t пневматических испытаний диаметром 101 -200мм |  | 10м. | 0,2 | 276,00 | 55,20 |
| 18 | 2.2.28 | Изготовление крепления для прокладки газопровода диаметром до 100 мм по стене здания |  | крепление | 37 | 251,00 | 9 287,00 |
| 19 | 2.2.30 | Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для прокладки по стене здания |  | крепление | 37 | 173,00 | 6 401,00 |
| 20 | 2.2.31 | Масляная окраска наружного газопровода надземной прокладки, *две окраски |  | м. кв. | 25 | 163,00 | 4 075,00 |
| 21 | 2.2.33 | Разработка грунта вручную в траншее |  | м. куб. | 9 | 793,00 | 7 137,00 |
| 22 | 2.2.34 | Разработка грунта в траншее экскаватором |  | 10 м. куб. | 8,1 | 397,00 | 3 215,70 |
| 23 | 2.2.35 | Присыпка траншеи вручную |  | м. куб. | 22,5 | 330,00 | 7 425,00 |
| 24 | 2.2.36 | Присыпка траншеи экскаватором |  | 10 м. куб. | 6,75 | 117,00 | 789,75 |
| 25 | 2.2.40 | Оформление исполнительно- технической документации на монтаж подземного газопровода |  | объект | 1 | 6 303,00 | 6 303,00 |
| 26 | 2.4.7.1 | Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 25 - 50 мм |  | кран | 10 | 129,00 | 1 290,00 |
| 27 | 5.3.51 | Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре до 100 мм |  | 100 м. | 0,73 | 1 339,00 | 977,47 |
| 28 | 6.1.71 | Установка опознавательных знаков |  | знак | 1 | 436,00 | 436,00 |
| 29 | 2.5.2 | Автотранспортные услуги автомобиля марки УАЗ, Газель |  | 1 км | 600 | 12,00 | 7 200,00 |
| 30 | 2.5.4 | Автотранспортные услуги автомобиля марки ЗИЛ |  | 1 км | 200 | 18,00 | 3 600,00 |
| 31 | 15.2.6 | Прокладка сигнальной ленты (с присыпкой) |  | 100 м | 0,73 | 5 514,00 | 4 025,22 |
| 32 | 15.0.6 | Установка БАР |  | м.ч. | 8 | 1 271,00 | 10 168,00 |
| 33 | 15.2.30 | Установка отводов, колен, патрубков, переходов, тройников на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 63 мм |  | 1соед | 34 | 992,00 | 33 728,00 |
| 34 | 15.2.37 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 160*32, 160*63 мм |  | 1соед | 1 | 1 575,00 | 1 575,00 |
| 35 | 15.2.43 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: до 63 мм |  | 1конец | 2 | 73,00 | 146,00 |
| 36 | 15.2.46 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: до 63 мм |  | 1конец | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 37 | 15.2.51 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм |  | 100м укладки | 0,73 | 8 979,00 | 6 554,67 |
| 38 | 15.2.58 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 63 мм |  | 1соедин | 2 | 530,00 | 1 060,00 |
| 39 | 15.2.59 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм |  | 1соедин | 3 | 832,00 | 2 496,00 |
| 40 | 15.2.0.2 | Оказание услуг на выполнение работ по газификации (для юридических лиц) |  | обьект | 1 | 683,00 | 683,00 |
| 41 |  | Труба газ эл/свар ду 108*4 |  | пм | 2 | 359,16 | 718,32 |
| 42 |  | Кран шар 11 Б 27 ду 32 |  | шт | 10 | 391,78 | 3 917,80 |
| 43 |  | Уголок 45*5 |  | пм | 25 | 72,23 | 1 805,75 |
| 44 |  | Отвод ду 57 |  | шт | 10 | 50,63 | 506,30 |
| 45 |  | Отвод ду 76 |  | шт | 28 | 88,88 | 2 488,64 |
| 46 |  | Отвод круто изогн. 108*4 |  | шт | 2 | 221,08 | 442,16 |
| 47 |  | Переход ду 108*4-76*3,5 |  | шт | 1 | 76,64 | 76,64 |
| 48 |  | Переход ду 108*4-57*3,5 |  |  | 1 | 272,20 | 272,20 |
| 49 |  | Резьба 32 |  | шт | 10 | 6,06 | 60,60 |
| 50 |  |  |  | шт | 1 | 388,21 | 388,21 |
| 51 |  | Труба ду 76*3,5 |  | пм | 175 | 175,84 | 30 772,00 |
| 52 |  | Труба ПЭ 80 газ ду 63 |  | пм | 73 | 100,04 | 7 302,92 |
| 53 |  | Труба ду 32*3,2 |  | пм | 32 | 97,05 | 3 105,60 |
| 54 |  | Труба газовая ду 20*2,8 |  | пм | 8 | 69,23 | 553,84 |
| 55 |  | Эмаль ПФ 115 желтая |  | кг | 17,2 | 201,11 | 3 459,09 |
| 56 |  | Электроды LB- 52 ф 3,2 |  | кг | 20 | 265,45 | 5 309,00 |
| 57 |  | Седловидное ответвление ду 160/32 |  | шт | 1 | 919,01 | 919,01 |
| 58 |  | Муфта ПЭ 63 |  | шт | 2 | 220,14 | 440,28 |
| 59 |  | Фланец изолирующий ИФС ду 50 |  | шт | 1 | 3 171,66 | 3 171,66 |
| 60 |  | Труба газ эл/свар ду 57 |  | пм | 52 | 231,74 | 12 050,48 |
| 61 |  | Переход 57*3-32*2 |  | шт | 2 | 29,66 | 59,32 |
| 62 |  | Фланец изолирующий ИФС ду 100 |  | шт | 1 | 5 654,35 | 5 654,35 |
| 63 |  | Арматура д 10 |  | кг | 20 | 14,63 | 292,60 |
| 64 |  | Грунтовка (красно-коричневая) |  | кг | 10,86 | 58,26 | 632,70 |
| 65 |  | Кран МА 39010-26 ду 100 |  |  | 1 | 17 650,83 | 17 650,83 |
| 66 |  | Кран МА-50РУшар |  | шт | 2 | 9 141,45 | 18 282,90 |
| 67 |  | Лента сигнальная |  | рул. | 0,365 | 357,30 | 130,41 |
| 68 |  | Тройник равнопроходной ду110*110 |  | шт | 1 | 3 122,98 | 3 122,98 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 368 895,20 |
|  |  |  |  |  |  | НДС 18% | 66 401,14 |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС | 435 296,34 |

Приложение

В  администрацию

муниципального образования

Светлинский поссовет Светлинского района

Оренбургской области

Котировочная заявка

на выполнение работ  для муниципальных нужд Светлинского поссовета

«______»_________________2010г

Изучив направленный Вами запрос котировочной цены

| 1 | Наименование, Ф.И.О. руководителя, действующий на основании ___ (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) |
| --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика |
| 5 | Цена работ с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей; |

Мы обязуемся, в случае принятия нашего предложения (котировочной заявке), выполнить указанные  в запросе котировок работы в  соответствии  со сроком  выполнения работ,  приведенным  в запросе  котировок,  и  согласны с имеющимся  в нем порядком платежей.

До  подготовки  и оформления официального контракта настоящее предложение (котировочная заявка) вместе с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок  будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок   и   представление  подрядчиком  соответствующей  котировочной заявки  не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________                                                            _______________________________

(подпись,                                                   (фамилия,имя,отчество подписавшего,должность)

М.П

Проект муниципального контракта

на выполнение работ для нужд муниципального образования Светлинский поссовет

пос.Светлый                                                                                                     «___»___________ г.

Администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Болтенкова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании __________________, именуем_____ в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

Статья 1. Предмет контракта

1.1.По настоящему контракту «Подрядчик» обязуется в установленный контрактом срок по заданию «Заказчика», выполнить подрядные работы по расширение системы газораспределения для жилого дома №31 по ул. Советской, согласно сметного расчета  (далее Объект), а «Заказчик» обязуется принять его результат и оплатить.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить своим иждивением на свой риск собственными и привлеченными средствами работы по возведению объекта в соответствии с условиями контракта.

Статья 2. Стоимость работ по контракту

2.1. Цена работ подлежащих выполнению «Подрядчиком» согласно результатам
проведенного запроса котировок составляет _________(_____________________________________ ) рублей.

2.2. Цена контракта остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта.

Статья 3. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» в счет стоимости, предусмотренной статьей 2, обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем осуществить нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

3.3.До начала производства работ согласовать с «Заказчиком» перечень выполняемых строительно-монтажных работ.

3.4. Информировать «Заказчика» о заключении контрактов с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет контракта, наименование и адрес «Субподрядчика».

3.5. Нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в части выполняемых им работ от своего имени оформлять и получать разрешения, связанные с производством работ.

3.7. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные «Заказчиком».

3.8. Обеспечить в недельный срок благоустройство территории после выполнения работ.

3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта.

Статья 4. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего контракта «Заказчик» обязуется:

4.1. Обеспечить финансирование строительства. Произвести оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке, установленным гл. 6 настоящего контракта.

4.2.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

Статья 5. Сроки выполнения работ

5.1.Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в полном объеме и сданы Заказчику в следующие сроки:

- начало выполнения работ - с момента заключения настоящего Контракта;

-окончание выполнения работ – до 20 апреля 2011 года.

5.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания (утверждения) Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ.

Статья 6. Платежи и расчеты

6.1. Оплата производится в два этапа:

- предоплата 30%

- оставшиеся 70% в течение 5 банковских дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

6.2.Форма оплаты - безналичный расчет.

Статья 7. Производство работ

7.1.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет «Подрядчик».

7.2. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Статья 8. Охрана работ

8.1. «Подрядчик» обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до завершения работ и приемки «Заказчиком» завершенного строительством объекта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Подрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта.

Статья 10. Приемка законченного строительством объекта

10.1. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком.

10.2. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения «Заказчиком» письменного извещения «Подрядчика» о его готовности.

10.3. До сдачи объекта «Подрядчик» несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Статья 11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, «Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

11.3. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения «Заказчик» назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право «Заказчика» обратиться в суд по данному вопросу.

Статья 12. Ответственность сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

12.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение Контракта, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине.

12.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 2/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Статья 13. Особые условия

13.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком».

13.2.	Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, решаются путем переговоров  или арбитражным судом в установленном порядке.

13.4. Срок вступления контракта в силу наступает с момента его подписания и действует до окончания строительства объекта.

13.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик 		Подрядчик

(подпись)	(подпись)