ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ!

30 июня 2010 года

В связи с допущенной технической ошибкой:

1. В извещении о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и  Постановлением  Правительства Оренбургской области от 13 мая 2008 г. N 191-п  "О реформировании жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" от 16.06.2010 года:

п.6 читать в следующей редакции:

Сметная стоимость:

ЛОТ №1 – 317244,36 рублей

ЛОТ №2 – 98675,49 рублей

ЛОТ №3 – 263951,63 рублей

ЛОТ №4 – 37486,31 рублей

ЛОТ №5 – 130532,95 рублей

ЛОТ №6 – 1046530,83 рублей

ЛОТ №7 – 98675,49 рублей

ЛОТ №8 – 1046530,83 рублей

ЛОТ №9 – 98675,49 рублей

ЛОТ №10 – 838492,24 рублей

ЛОТ №11 – 98675,49 рублей

ЛОТ №12 – 1690028,78 рублей

ЛОТ №13 – 98675,49 рублей

ЛОТ №14 – 976119,68 рублей

ЛОТ №15 – 98675,49 рублей

ЛОТ №16 – 1060818,28 рублей

ЛОТ №17 – 98675,49 рублей

ЛОТ №18 – 879963,57 рублей

ЛОТ №19 – 1297936,82 рублей

ЛОТ №20 – 98675,49 рублей

п.12 читать в следующей редакции:

Дата,  время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено конкурсной комиссией 06 июля 2010 г. в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Мира,15, ООО «Мой дом».

п.13 читать в следующей редакции:

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет проводиться 06 июля 2010 г. в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Мира,15, ООО «Мой дом».

2. В информационной карте конкурсной документации по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и  Постановлением  Правительства Оренбургской области от 13 мая 2008 г. N 191-п  "О реформировании жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" от 16.06.2010 года:

п.4 дополнить предложениями:

После проведения пусконаладочных работ узла учета подрядчик должен предоставить на каждый жилой дом паспорт узла учета с протоколом настоечных параметров счетчика, заверенный печатями завода изготовителя или сервисного центра.

Приборы должны иметь возможность подключения к существующей автоматизированной информационной измерительной системе «Взлет СП» при помощи устройств сбора и передачи данных обеспечивающих:

- передачу данных по каналам сотовой связи GSM с применением технологии пакетной передачи данных GPRS либо по сетям ETHERNET;

- автоматическую передачу накопленных приборных данных в диспетчерский пункт по предварительному расписанию;

- автоматическую передачу информации о возникновении внештатной ситуации зафиксированных приборами учета в диспетчерский пункт;

- передачу текущих (мгновенных) значений показаний узла учета;

- наличие дополнительных входов типа «Сухой контакт» для подключения датчиков проникновения, затопления, пожарных и прочее и обеспечивать автоматическую передачу информации о наступлении событий контролируемых вышеуказанными датчиками в диспетчерский пункт.

п. 7 читать в следующей редакции:

ЛОТ №1 – 317244,36 рублей

ЛОТ №2 – 98675,49 рублей

ЛОТ №3 – 263951,63 рублей

ЛОТ №4 – 37486,31 рублей

ЛОТ №5 – 130532,95 рублей

ЛОТ №6 – 1046530,83 рублей

ЛОТ №7 – 98675,49 рублей

ЛОТ №8 – 1046530,83 рублей

ЛОТ №9 – 98675,49 рублей

ЛОТ №10 – 838492,24 рублей

ЛОТ №11 – 98675,49 рублей

ЛОТ №12 – 1690028,78 рублей

ЛОТ №13 – 98675,49 рублей

ЛОТ №14 – 976119,68 рублей

ЛОТ №15 – 98675,49 рублей

ЛОТ №16 – 1060818,28 рублей

ЛОТ №17 – 98675,49 рублей

ЛОТ №18 – 879963,57 рублей

ЛОТ №19 – 1297936,82 рублей

ЛОТ №20 – 98675,49 рублей

3. В разделе  15 «Техническая часть» конкурсной документации по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и  Постановлением  Правительства Оренбургской области от 13 мая 2008 г. N 191-п  "О реформировании жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" от 16.06.2010 года:

ЛОТ № 2:

- в п. 15 раздела 5 ведомости объемов работ читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

- в п. 12 раздела 5 локального сметного расчета читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

ЛОТ № 4:

- в п. 13 раздела 5 ведомости объемов работ читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

- в п. 9 раздела 5 локального сметного расчета читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

ЛОТ № 7:

- в п. 12 раздела 5 ведомости объемов работ читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

- в п. 12 раздела 5 локального сметного расчета читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

ЛОТ № 9:

- в п. 12 раздела 5 ведомости объемов работ читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

- в п. 12 раздела 5 локального сметного расчета читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

ЛОТ № 11:

- в п. 12 раздела 5 ведомости объемов работ читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

- в п. 12 раздела 5 локального сметного расчета читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

ЛОТ № 13:

- в п. 12 раздела 5 ведомости объемов работ читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

- в п. 12 раздела 5 локального сметного расчета читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

ЛОТ № 15:

- в п. 12 раздела 5 ведомости объемов работ читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

- в п. 12 раздела 5 локального сметного расчета читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

ЛОТ № 17:

- в п. 12 раздела 5 ведомости объемов работ читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

- в п. 12 раздела 5 локального сметного расчета читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

ЛОТ № 20:

- в п. 12 раздела 5 ведомости объемов работ читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40

- в п. 12 раздела 5 локального сметного расчета читать:

Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду 40