СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВЫЙ  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

«16» октября  2015 года 						                         № 55

Об утверждении положения «Об организации уличного освещения на территории муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя),утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 № 13,сводом привал «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещения», утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783, Правилами устройства электроустановок , утвержденными Приказом Министерства энергетика Российской Федерации от 08.07.2002. № 204, Уставом администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области , Совет депутатов

РЕШИЛ:

- Утвердить Положение «Об организации уличного освещения на территории муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» (прилагается).

- Настоящее решение вступит в силу после его официального обнародования.

Заместитель председателя

Совета депутатов                                                                         О.А. Ахметова

Разослано: в дело-2, прокуратура

Приложение

к решению Совета депутатов

#### от  «16» октября 2015 г. № 55

# ПОЛОЖЕНИЕ

# «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.

Настоящее Положение определяет организационное – правовое, финансовое обеспечение осуществления деятельности по освещению улиц на территории муниципального образования Светлинского поссовета Светлинского района Оренбургской области.

Статья 1. Общие положения

- В настоящем Положении используется следующие понятия и термины:

- уличное освещение- следующие виды освещения улиц: функциональное освещение, архитектурное освещение, информационное освещение, иллюминация;

- функциональное освещение – освещение, которое осуществляется стационарными установками освещение дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах.

Установки функционального освещения подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные;

- архитектурное освещение – освещение, которое применяется для формирования художественно выразительной визуальной среду в вечернем городе. Осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов , главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей;

- информационное освещение – световая информация, световая реклама, ориентирующая пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвующая в решении светокомпозиционных задач;

- иллюминация – декоративное освещение, в том числе праздничное, предназначенное только для украшения улиц, площадей, зданий, сооружений и элементов ландшафта без необходимости создания определенного уровня освещенности.

- Участниками отношений, регулируемых настоящим Положением, являются: Совет депутатов администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области ,администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области и организации, оказывающие услуги по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения (далее- специализированные организации, осуществляющие уличное освещение).

Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области  по организации уличного освещения

- Совет депутатов администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области осуществляет следующие полномочия:

1)принимает нормативные правовые акты в области деятельности ,связанной с организацией уличного освещения территории населенных пунктов муниципального образования Светлинский поссовет в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) утверждает расходы местного бюджета на организацию уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области ;

3)осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, Уставом администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области в переделах компетенции.

2. Администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области:

1) размещает муниципальный заказ на техническое обслуживание сетей уличного освещения, на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство муниципальных объектов  уличного освещения ,на иные работы в целях организации  уличного освещения на территории населенных пунктов муниципального образования Светлинский поссовет;

2)осуществляет контроль за текущим содержанием, технического обслуживанием и эксплуатацией муниципальных объектов уличного освещения, за обеспечением их сохранности;

3) разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития модернизации уличного освещения населенных пунктов муниципального образования Светлинский поссовет;

4)утверждает долгосрочный муниципальные программы в области реконструкции, модернизации уличного освещения населенных пунктов муниципального образования Светлинский поссовет;

5) разрабатывает и утверждает графики включения и отключения уличного освещения ,а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению в населенных пунктах муниципального образования Светлинский поссовет;

6)проводит инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, Уставом  администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области  в пределах компетенции.

Статья 3.Требования к организации уличного освещения

- Обустройство уличного освещения на территории муниципального образования Светлинский поссовет должно выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 № 783;

- Сводом правил «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»,утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783;

- Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 08.07.2002 №204.

- Освещение улиц на территории муниципального образования Светлинский поссовет  осуществляется непрерывно в вечернее и ночное время.

- В зависимости от интенсивности движения по улицам и типов дорожного покрытия на территории муниципального образования Светлинский поссовет устанавливаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя),утвержденный приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 № 13.

На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог с интенсивностью движения более 500 транспортных средств в час, следует предусматривать повышения нормы освещения не менее , чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части.

Увеличение уровня освещения достигается за счет изменения шага опор, установки дополнительных или более мощных советов приборов, использования осветленного покрытия на переходе и т.п.

- Расчет освещенности, выбор светильников, опор, их шага, расстановка и конструктивного исполнения устанавливается схемой развития и реконструкции муниципальных электрических сетей с учетом типовых решений.

- Опоры для светильников уличного освещения следует располагать на тротуарах или разделительных и зеленых полосах на расстоянии 0,6 м от лицевой грани бортового камня до наружной поверхности опоры (или его цоколя). Это расстояние на жилых улицах может быть уменьшено до 0,3 м.

При освещении пешеходных дорожек допускается устанавливает на высоте не менее 3 м.

Светильник, установленные у входа в здание, рекомендуется присоединять к групповой сети внутреннего освещения. Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, обеспечивающие уровень средней яркости освещения не менее установленных норм, предусмотренных СНиП.

- Включение уличного освещения при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 люкс, а отключение- в утренние сумерки при ее повышении до 10 люкс согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 №13.

- Питание сетей уличного освещения должно производиться непосредственно от распределительных пунктов или вводов осветительной сети здания при условии, что уличное освещение должно управляться независимо от внутреннего освещения, и оснащено расчетными приборами учета электронной энергии.

- Управление уличными освещение является централизованным и осуществлять из диспетчерского пункта организации выполняется по каскадной схеме или автономным контролером (реле времени, фотодатчик)

Устройство управление сетью уличного освещения может быть основано на техническом методе передачи данных (прием сигнала от пульта управления по телефону парам) или на передаче данных по выделенным линиям волоконно - оптического кабеля, каналам систем GPRS и GSM.

- Отказы в работе муниципальных объектов уличного освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, отказом системы управления наружным освещением должны устраняться специализированной организацией немедленно после обнаружения .

- Учет потребляемой электроэнергии для уличного потребления производится по показаниям электросчетчиков, установленных на трансформаторных подстанциях.

Статья 4. Организация содержания, технического обслуживания и эксплуатация объектов уличного освещения.

- Ремонт, реконструкции и строительство муниципальных объектов уличного освещения производятся за счет средств местного бюджета.

- С целью организации текущего содержания, технического обслуживания и эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения администрация муниципального образования Светлинский поссовет передает в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальные объекты уличного освещения специализированной организации, осуществляющей уличное освещение (далее, организация).

- осуществляет  ежемесячное снятие показаний приборов учета электрической энергии, потребленной муниципальными объектами уличного освещения.

Статья 5. Финансовое обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования Светлинский поссовет

Финансовое обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования Светлинский поссовет осуществляется за счет средств местного бюджета, допускается привлечение инвестиций и других источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.